项目名称：户内高压交流真空断路器设备采购项目

项目编号：CG/KYZX-19-0003-W

目录

一、询价公告	2

（一）项目概况	2

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	2

（三）联系方式	3

二、供应商须知	3

（一）供应商资格要求	3

（二）响应文件应包括	3

（三）评标与中标	4

三、采购人需求	6

（一）采购内容	6

（二）商务要求	6

（三）付款方式	7

一、询价公告

空港客运中心拟采用询价的方式采购为公司采购户内高压交流真空断路器设备采购项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

（一）项目概况

1、项目名称：户内高压交流真空断路器设备采购项目

2、项目编号：CG/KYZX-19-0003-W

3、采购人：鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购控制价：1.2万元（含税）。费用为全包价，采购人不再支付其他任何费用。

6、采购内容

户内高压交流真空断路器

7、工期：中标结果公示结束后15日内。

8、质保期：不少于1年。

- 响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件时间：2019年7月 23 日

开标时间：2019年7月24下午14时30分准时开标（投标人可以不用前来邮寄投标文件即可）；

- 开标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208室。

投标文件递交地点：鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司办公楼109室。也可邮寄，电话0477-8961155，邮寄费用由投标人承担，不接受到付，如有到付将拒收。

三、联系方式

联系人：慕先生  孔女士

联系电话： 0477-8961155

邮政编码： 017200   邮箱：451378259@qq.com

二、供应商须知

（一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力;

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3. 具有销售此产品的资质、营业执照等相关证件;

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5. 法律、行政法规规定的其他条件;

6. 需具有高低压电器设备的经营范围。

（二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本）。复印件加盖公章，提供原件备查。

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、投标文件电子版（光盘或U盘）

（三）报价文件要求

1、以上资料均需加盖公章后彩色扫描，投标人在7月 23日前将投标文件纸板及电子版密封送至鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司办公楼109室。

2、本次报价为最终报价，投标报价应为投标人能够给予的最低价格。

3、供应商报价时应写明单价及总价，产品的详细配置参数，并包含货物运输、安装调试、增值税税费、售后服务及技术培训等交给采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用；

4、所有设备的报价均不得超出项目预算的范围。

（四）评标与中标

1、评标

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司组织成立采购小组针对以下内容进行评标：

a、对招标文件的响应情况

b、价格

c、到货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他采购小组认为必须考虑的因素

2、中标

a、采购小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最低投标报价推荐第一名为成交候选人

- 中标结果公示

中标结果将在开标后3个工作日电话通知投标人。

三、采购需求

（一）采购内容

1、采购内容：户内高压交流真空断路器

参数：

型号VS1-12/630-20，固定式，额定电压12kv，额定电流630A，额定短路开断电流20KA。

- 2、质保期：均在设备从现场验收合格之日起，质保1年。

3、交货地点：鄂尔多斯空港客运中心站。

4、所有产品需为全新正品。

（二）商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、税费、安装调试费。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同，并交货。

3、在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

4、验收通过后，产品保修一年且享受三包服务。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后15天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。

4、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

（三）付款方式

本次采购项目无预付款，中标人提供增值税普通发票，货物验收合格，安装、调试正常后15个工作日内支付95%货款，剩余5%作为质保金，在质保期结束后15个工作日内支付。

格式一：

四、响应文件格式与要求

（相应文件封面）

询价响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

（二）竞标承诺书

鄂尔多斯市空港机场长途客运中心有限公司：

1.按照已收到的项目编号为               的               采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五

项目报价明细表

项目名称：

项目编号：

联系人：

联系电话：

户内高压交流真空断路器报价：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户内高压交流真空断路器 | 1套 |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）